Table: S10

| Name | Positive/ Negative ion mode | Sequential precursor (Pre) and neutral loss (NL) scans |
| --- | --- | --- |
| PGL |  |  |
| PC and LysoPC | [M + H]+ | +Pre 184.1 |
| PE and LysoPE | [M + H]+ | +NL 141.0 |
| PA | [M + NH4]+ | +NL 115.0 |
| PG | [M + NH4]+ | +NL 189.0 |
| PI | [M + NH4]+ | +NL 277.0 |
| PS | [M + H]+ | +NL 185.0 |
| LysoPG | [M – H]- | +Pre 152.9 |
| SL |  |  |
| CER | [M + H – H2O]+ | +Pre 300.0 |
| IPC | [M – H]- | -Pre 259.0 |
| MIPC | [M – H]- | -Pre 421.0 |
| M(IP)2C | [M – H]- | -Pre 663.1 |
| SE, DAG and TAG |  |  |
| 16:1 | [M + NH4]+ | +NL 271.2 |
| 16:0 | [M + NH4]+ | +NL 273.2 |
| 18:3 | [M + NH4]+ | +NL 295.2 |
| 18:2 | [M + NH4]+ | +NL 297.2 |
| 18:1 | [M + NH4]+ | +NL 299.2 |
| 18:0 | [M + NH4]+ | +NL 301.2 |